FIZIČKE I INSTRUMENTALNE METODE U METROLOGIJI TEKSTILNIH MATERIJALA 

Fond časova: 30

Literatura

1. M.Bona, TEXTILE QUALITY-Physical methods of product and process control, Texilia, Torino, 1994.  

2. R.Čunko, ISPITIVANJE TEKSTLA – Fizikalne i instrumentalne metode karakterizacije osnovnih svojstava tekstila, Zagreb, 1995.

3. B.A.Buzov, T.A.Modestova, N.D Alymenkova, Materialovedenie shveinogo proizvodstva, Legprombytizdat, Moskva, 1986.

4. F.H.Sadykova, D.M.Sadykova, N.I.Kudryashova, Tekstil’noe materialovedenie i osnovy tekstil’nykh proizvodstv, Legprombytizdat, Moskva,1989.                                                                                                                                                                                                                                              5. Odgovarajuća literatura iz naučnih časopisa i sa interneta. 
Opis predmeta:

Predmet upoznaje studente sa različitim fizičkim i instrumentalnim metodama i uređajima koji se koriste za karakterisanje svojstava tekstilnih materijala. Predmet obuhvata širok spektar modernih mernih tehnika počev od metoda za karakterisanje pojedinih svojstava tekstilnih materijala sve do multifunkcionalnih mernih sistema. U okviru predmeta predviđena je izrada seminarskog rada.
Nastavni program 

UVOD: Osnove fizičke i instrumentalne analize.

Mikroskopske metode: Optička mikroskopija; Elektronska mikroskopija.

Metode za određivanje otpornosti tekstilnih materijala prema dejstvu sila: Metode za ispitivanje aksijalnih deformacija; Metode za ispitivanje tangencijalnih deformacija; Metode za ispitivanje savijanja.

Metode za određivanje frikcionih karakteristika tekstilnih materijala: Metode za određivanje koeficijenta trenja i frikcionih sila.

Metode za određivanje abrazionih karakteristika tekstilnih materijala: Metode za ocenu otpornosti tekstilnih materijala prema abraziji u kontaktu sa vlaknastim i nevlaknastim telima.
Metode za određivanje elektrofizičkih svojstava tekstilnih materijala: Metode za određivanje dielektričnih svojstava tekstilnih materijala; Metode za određivanje električne otpornosti tekstilnih materijala; Metode za ocenu količine statičkog naelektrisanja na tekstilnom materijalu; Metode za smanjenje statičkog naelektrisanja na tekstilnom materijalu.

Metode za određivanje termofizičkih svojstava tekstilnih materijala: Metode za određivanje koeficijenta toplotne provodljivosti; Metode za ispitivanje dinamike zagrevanja tekstilnih materijala.
Termijska analiza: diferencijalna skaning kalorimetrija (DSC); Termogravimetrija (TGA).

SPEKTROSKOPSKE METODE: Infracrvena (IR) spektroskopija.

Laserske metode: Primena laserskih metoda u kontroli kvaliteta tekstilnih sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda.

Multifunkcionalni merni uređaji u tekstilnoj metrološkoj praksi: Sistemi dobijeni namenskim kuplovanjem pojedinih uređaja; Sistemi sa zajedničkom osnovnom jedinicom i priključnim elementima koji obezbeđuju višeznačnu primenu i racionalizaciju korišćenja osnovne jedinice.

Cilj predmeta

Cilj predmeta je da student dobije niz aktuelnih informacija u vezi sa primenom savremenih fizičkih i instrumentalnih metoda, kao i da produbi znanja iz ove oblasti stečena u ranijim fazama studiranja. Student će razviti kritički stav i sposobnost za pravilan i svrsishodan pristup pri izboru odgovarajućih mernih tehnika za adekvatno karakterisanje svojstava tekstilnih sirovina, poluproizvoda i proizvoda, kao i za pouzdanu kontrolu postupaka za poboljšanje njihovog kvaliteta.
Semestralni termin plan
	Nedelja u semestru
	Aktivnost nastavnika
	Aktivnost studenta

	
	Predavanja
	Ostale aktivnosti
	

	1
	UVOD: Osnove fizičke i instrumentalne analize. 
	
	Prisustvo na predavanjima.
	1. Prikupljanje literature za izradu seminarskog rada.

2. Obrada literature za izradu seminarskog rada.
(20 časova u semestru)

3. Pisanje seminarskog rada.
(30 časova u semestru)



	2
	Mikroskopske metode: Optička mikroskopija; Elektronska mikroskopija.
	
	Prisustvo na predavanjima.
	

	3
	Metode za određivanje otpornosti tekstilnih materijala prema dejstvu sila: Metode za ispitivanje aksijalnih deformacija.
	Zadavanje seminarskog rada koji je u vezi sa temom doktorske disertacije studenta. 
	Prisustvo na predavanjima.
	

	4
	Metode za određivanje otpornosti tekstilnih materijala prema dejstvu sila: Metode za ispitivanje tangencijalnih deformacija.
	Konsultacije u vezi sa seminarskim radom.
	Prisustvo na predavanjima.
	

	5
	Metode za određivanje otpornosti tekstilnih materijala prema dejstvu sila: Metode za ispitivanje savijanja.
	
	Prisustvo na predavanjima.
	

	6
	Metode za određivanje frikcionih karakteristika tekstilnih materijala: Metode za određivanje koeficijenta trenja i frikcionih sila. 
	Konsultacije u vezi sa seminarskim radom.
	Prisustvo na predavanjima.
	

	7
	Metode za određivanje abrazionih karakteristika tekstilnih materijala: Metode za ocenu otpornosti tekstilnih materijala prema abraziji u kontaktu sa vlaknastim i nevlaknastim telima.
	
	Prisustvo na predavanjima.
	

	8
	Metode za određivanje elektrofizičkih svojstava tekstilnih materijala: Metode za određivanje dielektričnih svojstava tekstilnih materijala; Metode za određivanje električne otpornosti tekstilnih materijala.
	Konsultacije u vezi sa seminarskim radom.
	Prisustvo na predavanjima.
	

	9
	Metode za određivanje elektrofizičkih svojstava tekstilnih materijala: Metode za ocenu količine statičkog naelektrisanja na tekstilnom materijalu; Metode za smanjenje statičkog naelektrisanja na tekstilnom materijalu.
	
	Prisustvo na predavanjima.
	

	10
	Metode za određivanje termofizičkih svojstava tekstilnih materijala: Metode za određivanje koeficijenta toplotne provodljivosti; Metode za ispitivanje dinamike zagrevanja tekstilnih materijala.
	Konsultacije u vezi sa seminarskim radom.
	Prisustvo na predavanjima.
	

	11
	Termijska analiza: diferencijalna skaning kalorimetrija (DSC) i termogravimetrija (TGA).
	
	Prisustvo na predavanjima.
	

	12
	SPEKTROSKOPSKE METODE: Infracrvena (IR) spektroskopija.
	Konsultacije u vezi sa seminarskim radom.
	Prisustvo na predavanjima.
	

	13
	Laserske metode: Primena laserskih metoda u kontroli kvaliteta tekstilnih sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda.
	
	Prisustvo na predavanjima.
	

	14
	Multifunkcionalni merni uređaji u tekstilnoj metrološkoj praksi: Sistemi dobijeni namenskim kuplovanjem pojedinih uređaja.
	Pregledanje seminarskog rada.
	Prisustvo na predavanjima.
	

	15
	Multifunkcionalni merni uređaji u tekstilnoj metrološkoj praksi: Sistemi sa zajedničkom osnovnom jedinicom i priključnim elementima koji obezbeđuju višeznačnu primenu i racionalizaciju korišćenja osnovne jedinice.
	Realizacija odbrane i ocena seminarskog rada.
	Prisustvo na predavanjima.
	Odbrana seminarskog rada.


Način polaganja ispita
Ispit se polaže usmeno. Pre polaganja ispita, studenti su obavezni da urade i usmenim putem odbrane seminarski rad. Seminarski rad se zadaje u skladu sa problematikom vezanom za metode za karakterisanje svojstava ispitivanog materijala koje se primenjuju u okviru doktorske disertacije svakog studenta pojedinačno.

Formiranje konačne ocene:

OCENA= SEMRAD x 0,5 + USMENI ispit x 0,5
SEMRAD = srednja vrednost ocene izrade i odbrane seminarskog rada.
Izračunavanje opterećenja studenta:
	Fond časova u semestru:                           
	            30

	Priprema za seminarski rad:                 
	            20

	Pisanje seminarskog rada:                   
	            30

	Priprema za ispit:                                    
	            20

	UKUPNO:                                                     

ESPB = 4
	           100 h

	
	


Nastavnik koji drži predmet 

dr Petar Škundrić, dipl.inž.

PAGE  
3

