TEČNA HROMATOGRAFIJA – MASENA SPEKTROMETRIJA

Fond časova: 30 (15+15)

Literatura

1. Ardrey R. E., Liquid Chromatography-Mass Spectrometry, John Wiley&Sons Ltd, Chichester, England, 2003.

2. Cole, R.B., Electrospray Ionization Mass Spectrometry, John Wiley&Sons INC, New York, 1997.

3. Settle F. (Ed.), Hand Book of Instrumental Techniques for Analytical Chemistry, Prentice Hall Inc., New Jersey, 1997.

4. Fiefield F.W., Haines, J., Environmental Analytical Chemistry, Blackwell Science Ltd., Oxford, 2000.

Opis predmeta

Predmet upoznaje studente sa savremenom analitičkom metodom, tečnom hromatografijom visoke performanse u sprezi sa masenom spektrometrijom (HPLC/MS), koja ima široku primenu u analizi uzoraka životne sredine, lekova i namirnica. Program obuhvata teorijske osnove tečne hromatografije, masene spektrometrije i metoda jonizacije pod atmosferskim pritiskom, kao i praktična pitanja vezana za razvoj i primenu metode. U okviru kursa predviđene su laboratorijske vežbe u cilju sticanja praktičnih znanja o pripremi uzorka za HPLC/MS, razvoju metode i optimizaciji razdvajanja u tečnoj hromatografiji, kao i kvalitativnoj i kvantitativnoj analizi primenom HPLC/MS metode. Predviđen je i samostalni seminarski rad, usko vezan za temu Doktorskog rada.

Nastavni program:

I  Uvod 

· Prednosti i ograničenja metode i oblast primene

II Teorijske osnove metode tečna hromatografija-masena spektrometrija

· Osnovni principi tečne hromatografije

· Osnovni principi masene spektrometrije

· Tandem masena spektrometrija

· Metode jonizacije pod atmosferskim pritiskom

III Praktični aspekti

· Priprema uzorka za HPLC/MS 

· Prilagođavanje metode tečne hromatografije za korišćenje u sprezi sa masenom spektrometrijom

· Razvoj HPLC/MS  metode

· Interpretacija elektrosprej masenog spektra

· Kvantitativna analiza 

IV Primena tečne hromatografije u sprezi sa masnom spektrometrijom 

· Primeri iz prakse – analiza uzoraka životne sredine, namirnica i lekova 

Laboratorijske vežbe

1. Razvoj hromatografske metode

2. Princip rada masenog spektrometra 

3. Maseni spektar i maseni hromatogram

4. Priprema uzorka za HPLC-MS

5. Interpretacija elektrosprej masenog spektra

6. i 7. Analiza realnih uzorka

Cilj predmeta

Cilj predmeta je da studente upozna sa osnovnim principima metode tečna hromatografija visoke performanse u sprezi sa masenom spektrometrijom, kao i mogućnostima primene ove metode za analizu uzoraka iz životne sredine, namirnica i lekova. Praktičnim radom u laboratoriji treba da steknu osnovne veštine za rad na HPLC-MS instrumentu. Izrada seminarskog rada ima za cilj da studenti primene stečena znanja na konkretnom primeru vezanom za njihovu oblast interesovanja i da steknu sposobnost da samostalno rešavaju složene probleme vezane za analizu realnih uzoraka. 

	nedelja u semestru
	aktivnost nastavnika
	aktivnost asistenta
	aktivnost studenta

	1
	Uvod

Osnovni principi tečne hromatografije
	
	savladava gradivo

	2
	Osnovni delovi tečnog hromatografa
	
	savladava gradivo

	3
	Razvoj hromatografske metode
	Razvoj hromatografske metode – lab. vežba
	eksperimentalni rad 

	4
	Osnovni principi masene spektrometrije
	
	savladava gradivo

	5
	Vrste masenih analizatora

Maseni spektar
	Princip rada masenog spektrometra – lab. vežba
	eksperimentalni rad

	6
	Tandem masena spektrometrija
	
	savladava gradivo

	7
	Metode jonizacije pod atmosferskim pritiskom
	
	savladava gradivo

	8
	Prilagođavanje metode HPLC za korišćenje u sprezi sa masenom spektrometrijom
	Maseni spektar i maseni hromatogram - lab. vežba
	eksperimentalni rad 

	9
	Priprema uzorka za HPLC-MS
	Priprema uzorka za HPLC-MS - lab. vežba
	eksperimentalni rad 

priprema seminarski rad

	10
	Razvoj HPLC-MS metode

Interpretacija elektrosprej masenog spektra 
	Interpretacija elektrosprej masenog spektra - lab. vežba
	eksperimentalni rad priprema seminarski rad

	11
	Primeri iz prakse –analiza uzoraka životne sredine 
	
	savladava gradivo

priprema seminarski rad

	12
	Primeri iz prakse – analiza lekova 
	Kvantitativna analiza – 

Analiza realnog uzorka - lab. vežba
	eksperimentalni rad priprema seminarski rad

	13
	Primeri iz prakse – analiza namirnica
	Kvantitativna analiza – 

Analiza realnog uzorka - lab. vežba
	eksperimentalni rad priprema seminarski rad

	14
	Prezentacija seminarskih radova
	
	prezentuje seminarski rad

	15
	Prezentacija seminarskih radova
	
	prezentuje seminarski rad


Način polaganja ispita:

U toku nastave studenti dobijaju seminarski rad u okviru koga treba da primene stečena znanja na rešavanje konkretnog problema vezanog za analizu realnih uzoraka primenom HPLC-MS metode.  Seminarski rad obuhvata pretragu i odabir relevantne naučne literature, predlog načina pripreme uzorka, predlog odgovarajuće jonizacione tehnike, eksperimentalnih uslova za rad instrumenta, načina obrade i validacije rezultata. Seminarski rad predaje se u pisanoj formi i usmeno prezentuje.

OCENA = Seminarski rad x 0,5 + Ispit x 0,5

Ispit – usmena odbrana seminarskog rada

Izračunavanje opterećenja studenta:

Fond časova nastave u semestru:


15

Laboratorijske vežbe                          


15

Priprema i pisanje seminarskog rada:


50

Priprema za ispit:




20

UKUPNO:




          100 h

Izračunava se broj ESPB = 4
Nastavnik

Dr Татјаna Vasiljević, docent
