Teorijski principi i praktični aspekti pripreme vode za piće i primenu u industriji

Fond časova: 30

Godina i semestar: I, II semestar

Literatura: 

1. S.Gaćeša, M.Klašnja, Tehnologija vode i otpadnih voda, Jugoslovensko udruženje pivara, Beograd, 1994.

2. Degremon – Tehnika prečišćavanja voda (prevod), Građevinska knjiga, Beograd, 1976.

3. V.Korać, Tehnologija vode za potrebe industrije, Udruženje za tehnologiju vode, Beograd, 1985.

4. F.Kemer – Hemijska kompanija Nalko, NALKOV Priručnik za vodu (prevod), Jugoslovenska inženjerska akademija, Savez inženjera i tehničara Srbije i Građevinska knjiga a.d., Beograd, 2004.

5. L.Knežić, J.Baras, N.Blagojević, M.Mitrović, Obrada otpadnih voda, I deo – Mehanički i fizičko-hemijski postupci, Savez hemičara i tehnologa Srbije, Beograd, 1980.

Opis predmeta: 

Predmet sadrži teorijske osnove i praktične aspekte raznovrsnih procesa koji su uključeni u pripremu vode za piće i vode za potrebe industrije. Pored procesa koji su sastavni deo prethodne pripreme vode, razmatraju se detaljno i procesi koji spadaju u domen završne pripreme vode za pojedine industrijske namene (voda za hlađenje, voda za napajanje parnih kotlova, voda za potrebe farmaceutske industrije i drugo). U toku kursa studenti rade domaće zadatke i izrađuju seminarski rad na osnovu pregleda literature o nekim savremenim postupcima obrade voda.

Nastavni program:

Fizičko-hemijska svojstva i parametri kvaliteta voda

Taloženje

Koagulacija i flokulacija

Filtracija - efekti delovanja filtra, vrste filtracije

Membranski postupci filtracije

Uklanjanje mineralnih materija iz vode hemijskim postupcima i primenom menjača jona

Adsorpcija

Oksidacioni procesi i dezinfekcija

Destilacija u tehnologiji vode

Voda kao medijum za prenos toplote

Priprema vode za napajanje parnih kotlova

RASPORED AKTIVNOSTI PO NEDELJAMA

	nedelja u semestru
	aktivnost nastavnika
	aktivnost studenta

	1
	Uvod; fizičko-hemijska svojstva hemijski čiste vode, prirodnih i otpadnih voda
	

	2
	Parametri kvaliteta prirodnih, otpadnih i voda za potrebe industrije: fizički, hemijski, biološki i radiološki

Zadavanje seminarskog rada
	

	3
	Teorijski osnovi procesa taloženja; vrste taložnika; određivanje efikasnosti taložnika;

Zadavanje domaćeg zadatka
	Domaći zadatak 1: određivanje efikasnosti taložnika

	4
	Teorijski osnovi procesa koagulacije i flokulacije - mehanizmi destabilizacije koloidnih čestica; praktično izvođenje procesa koagulacije i flokulacije
	Predaja domaćeg zadatka

	5
	Filtracija u tehnologiji vode: mehaničko, taložno, katalitičko, adsorpciono, hemijsko i biološko delovanje filtra; statička i dinamička filtracija
	

	6
	Mikrofiltracija, ultrafiltracija i reversna osmoza u tehnologiji vode
	

	7
	Uklanjanje mineralnih materija iz vode: dekarbonizacija i omekšavanje termičkim i hemijskim postupcima; uređaji za dekarbonizaciju i omekšavanje;

Zadavanje domaćeg zadatka
	Domaći zadatak: proračun za postupak omekšavanja ili dekarbonizacije

	8
	Vrste i primena menjača jona u tehnologiji vode; elektrodijaliza, elektrodijareza, kontinualna elektrodejonizacija
	Predaja domaćeg zadatka

	9
	Adsorpcija u tehnologiji vode;

Zadavanje domaćeg zadatka
	Domaći zadatak: obrada eksperimentalnih rezultata – adsorpciona izoterma

	10
	Oksidacioni procesi u tehnologiji vode: teorijski osnovi i praktična primena
	Predaja domaćeg zadatka

	11
	Dezinfekcija vode: reagentni i bezreagentni postupci dezinfekcije
	

	12
	Destilacija u tehnologiji vode: priprema vode za potrebe farmaceutske industrije
	

	13
	Voda kao medijum za prenos toplote 
	

	14
	Priprema vode za napajanje parnih kotlova

Zadavanje domaćeg zadatka
	Domaći zadatak: Odsoljavanje kotla

	15
	Zaključna analiza na primeru konkretnog sistema za pripremu vode
	Predaja domaćeg zadatka; Učešće u diskusiji; Predaja seminarskog rada


Cilj predmeta:

Cilj predmeta je da studenti usvoje teorijske zakonitosti različitih fizičko-hemijskih procesa sa aspekta njihove primene u tehnologiji vode, što će omogućiti da razumeju i samostalno koncipiraju sisteme za obradu vode za konkretnu namenu. Tokom predavanja studenti će aktivno učestvovati u analizi većine konvencionalnih i savremenih postupaka obrade vode, a deo savremenih postupaka će studenti obraditi kroz izradu seminarskog rada, obradom literaturnih podataka. Uspešnim savladavanjem ovog predmeta student će moći samostalno ili u timu da radi na rešavanju problema fizičko-hemijske obrade voda.

Način polaganja ispita:

U toku kursa student prati nastavu, radi seminarski rad i domaće zadatke. Ocena se formira na osnovu ocene domaćih zadataka (DZ), ocene seminarskog rada (SR) i ocene na završnom ispitu (ZI):

OCENA = ((DZ x 0,05) + Seminarski rad x 0,3 + Završni ispit x 0,5

Izračunavanje opterećenja studenta:

Fond časova u semestru:



30

Izrada domaćih zadataka: 



12 (4x3)

Priprema i izrada seminarskog rada
:

25

Pisanje seminarskog rada:



15

Priprema za ispit:




20

UKUPNO:




          102 h

Broj ESPB = 4
Nastavnik

Dr Rada Petrović, docent

