Делта Инжењеринг

11070 Нови Београд

Ул. Милутина Миланковића

Предмет: Одговор на питање ЈНМВ 9/2913

Поштовани ,

Конкурсном документацијом за јавну набавку број 9/2013 – Замена спољних прозора на објекту амфитеатра Технолошко-металуршког факултета  су тачно захтевани услови које сваки Понуђач  мора да задовољи.   Наручилац са намером није навео прозорске програме  произвођача алуминијумских профила и стакло пакета у оквиру предмера радова, како не би фаворизовао одређене произвођаче, у складу са Законом о јавним набавкама али је јасно   поставио услов да коефицијент пролаза топлоте фасадне браварије мора бити  Up=1,5W/m2K.

Извештаји о испитивању  алуминијумске браварије нису захтевани у оквиру обавезних и додатних услова, и  као такве није их било неопходно доставити уз понуду. Међутим, Извођач радова ће бити у обавези да приликом примопредаје радова изврши сва неопходна испитивања и достави атестну документацију на захтев Надзорног органа.

Технолошко-металуршки факултет

Универзитета у Београду

Комисија за ЈНМВ бр. 9/2013

У Београду, 14.11.2013. год.