НАЗИВ УСТАНОВЕ

Универзитет у Београду
Технолошко металуршки факултет

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА

1.	 Уређај са интегрисаним извором напајања и мултиметром,  МикроМист Небулизер (Г3266 – 80003) за Агилент ИЦП – МС 7500 це, и Стона центрифуга за лабораторијски рад

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
12/2013

врста Поступка: 
ПОСТУПАК НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ОБЛИКОВАН
У  три ПАРТИЈЕ

Novembar 2013.

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“, бр. 124/2012),  члана 6.Правилника о обавезним елментима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова  (,,Сл.гласник РС“, бр.  29/2013),  Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 12/2013, деловодни број 24/146, Решења о именовању комисије , деловодни  број 20/55  припремљена је 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.	За јавну набавку мале вредности „Уређај са интегрисаним извором напајања и мултиметром и МикроМист Небулизер (Г3266 – 80003) за Агилент ИЦП – МС 7500 це и стоне центрифуге за лабораторијски рад
  
на Технолошко-металуршом факултету у Београду“,
ЈН бр.12/2013

Конкурсна документација садржи:

Поглавље	Назив поглавља	Страна	
I	Упутство понуђачима како да сачине понуду		
II	Обавезни услови за учешће у поступку  по чл. 75. и чл.76. (ЗОЈ)		
III	Упутство за  доказивање испуњености услова из чл. 75. и чл.76. ЗОЈ и услова одређених конкурсном документацијом		
Образац 1	Образац за оцену испуњености услова		
Образац 2	Изјава о испуњености услова из чл.75. и чл.76. ЗОЈ		
Образац 3	Понуда		
Образац 4	Образац структуре цене		
Образац 5	Општи подаци о понуђачу		
Образац 6	Изјава понуђача о прихватању услова из јавног позива и конкурсне документације		
Образац 7	Модел уговора		
Образац 8	Образац изјаве о независној понуди		
Образац 9	Образац трошкова припреме понуде		
Образац 10	Образац изјаве о поштовању обавеза које проистичу из важећих прописа		

I. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1.1.	 ЈЕЗИК ПОНУДЕ

Понуда и документација која се односи на понуду мора бити на српском језику. 
1.2.	 САДРЖИНА ПОНУДЕ 

Понуђач је дужан да испуњава услове дефинисане чланом 75. Закона о јавним набавкама што доказује на начин дефинисан конкурсном документацијом као и да приликом подношења понуде достави тражене прилоге и попуни, потпише и овери обрасце који су дати у конкурсној документацији. 
Понуда мора обавезно да садржи :
а) попуњен и оверен образац понуде
б) попуњен, потписан и оверен образац структуре цене и осталих комерцијалних услова
в) попуњен, потписан и оверен образац техничке спецификације
г) попуњен, потписан и оверен модел уговора
д) попуњен, потписан и оверен образац о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке у складу са чл.75.,76. ЗЈН
ђ) доказе о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке у складу са чл.75.став 1. тачка 1) до 5) Закона о јавним набавкама
е) доказе о испуњености додатних услова из чл. 76. став 2. Закона о јавним набавкама
ж) образац изјаве о независној понуди
з) образац трошкова припреме понуде
Уколико понуда не садржи набројано под а,б,в,г,д,ђ,е,ж и з биће одбијена као неприхватљива.
Понуђач обрасце који су саставни део конкурсне документације попуњава читко штампаним словима. Попуњени обрасци треба да буду потписани од стране овлашћеног лица и оверни печатом. Модел Уговора потребно је попунити и оверити од стране овлашћеног лица понуђача, чиме се потврђује прихватање елемената уговора.  

1.3.	 ИЗМЕНЕ И ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДА

Понуђач може да измени или повуче понуду, писаним обавештењем, само пре истека рока за подношење понуда.
3.	Обавештење о изменама или повлачењу понуде се доставља са ознаком “Измена понуде” или “Повлачење понуде” за јавну набавку мале вредности бр. 12/2013 од 18.11.2013. за поступак набавке: „Уређај са интегрисаним извором напајања и мултиметром, МикроМист Небулизер (Г3266 – 80003) за Агилент ИЦП – МС 7500 це и стоне центрифуге за лабораторијски рад
4.	 “ на  Технолошко металуршком факултету у Београду“. 

1.4.	ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТИМ ПОНУДАМА

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.
Наручилац може да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуда, узимајући као релевантне јединичне цене.  

1.5.	ОЦЕНА ПОНУДЕ

Наручилац ће одбити све неблаговремене, неисправне и неодговарајуће понуде а може да одбије и неприхватљиве понуде, у смислу Закона о јавним набавкама.

1.6.	ОДУСТАНАК ОД  ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за избор најповољније понуде из члана 78. Закона о јавним набавкама.
Наручилац задржава право да одустане од предметне јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати  у току исте буџетске године.

1.7.	АЛТЕРНАТИВНА РЕШЕЊА – ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуде са варијантама нису дозвољене. 

1.8.	 КРИТЕРИЈУМ
	
Критеријум за оцењивање понуда је: економски најповољнија понуда за Партију 1 и најнижа цена за Партије 2 и 3,  формирана/ изражена за сваку партију појединачно за спецификације наведене у прилогу документације.

Критеријум за оцењивање понуде за Партију 1 је економски најповољнија понуда. 
У критеријуме за оцењивање понуде се примењује:
1. Цена која учествује са 80 пондера.
Oдређивање пондера по обрасцу: 
Број пондера = најнижа цена/понуђена цена x 80
         2. Начин (рок) плаћања   учествује са 20 пондера.
         Одређивање пондера по обрасцу:
         Број пондера = понуђени рок/најдужи рок x 20 

1.9.	   ВАЛУТА

Вредности у конкурсној документацији и понуди исказују се у динарима.  

1.10.	ЦЕНА

Цена у понуди треба да буде изражена у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом и мора бити фиксна тј. не може се мењати.
Укупну цену је потребно изразити нумерички и текстуално.
У цену уређаја улази услуга испоруке :ФЦО Београд, оцарињено са доставом на адресу:Технолошко-металуршки факултет, Београд, Карнегијева 4.

1.11.	УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
 Плаћање   према попуњеном моделу уговора из прилога.

1.12.	РОКОВИ
Рок за испоруку: до 90 дана од дана потписивања уговора.

1.13. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
Партија 1
 1.Уређај са интегрисаним  извором напајања и мултиметром са следећим техничким описом: Опсег струје -1 µА до 1 А, снага 20W, могућност I – V карактеризације U/I: RS232, IEEE-488,  стандардна опрема: 8605 сонде,  LabView Software driver, LabTracer Softwarw..

Партија 2
2.”MikroMist Nebulizer (G3266-80003)“ за „Agilent ICP-MS 7500ce“

Партија 3
3. Центрифуга следећих карактеристика:
Tihog rada, tj. Jačina zvuka u punom radu je <51db (A);
Sa indukcionim motorom tj. bez četkica;
Sa potenciometrima;
Sa fiksnim rotorom kapaciteta 6 x 85ml
Sa  brzinom obrtaja ponuđenog fiksnog rotora od 100 do 11,000rpm;
Sa samopodešavanjem brzine obrtaja prema zadatoj sili potiska (RCF);
Sila potiska (RCF) za ponuđeni swing-out rotor je max 15,550 x g;
Mogućnost selektovanja vremena centrifugiranja 1-99 minuta, sa short-spinom za kraća centrifugiranja;
Mogućnost definisanja i čuvanja do 35 korisničkih programa.
Mogućnost podešavanja sile ubrzavanja i kočenja u max 10 koraka, da bi se zaštitili osetljivi uzorci.
Broj mesta  na adapterima  
-za epruvete od 1.5/2.0 ml  je: 4 po adapeteru, odnosno max 24 po rotoru;
-za epruvete od 7-15 ml  je: 2 po adapeteru, odnosno max 12 po rotoru;
-za konusne epruvete od 50 ml  je: 1 po adapeteru, odnosno max 6 po rotoru;
Fixni rotor   zapremine 6 x 85ml;
Komplet adaptera za epruvete  od 1.5/2.0ml, 7-15ml i 50ml;
Elektronski sistem detekcije disbalansa i prepoznavanja rotora:
Mogućnost  mehaničkog otvaranja poklopca u slučaju nestanka  struje;
Garancija je 12 meseci.
Električno napajanje: 220 V/ 50 Hz
Max Snaga: 900 W
Dimenzije (Š x D x V): 466 x 496 x 337 mm
Masa bez rotora: 55 kg

1.14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде, на адреси: Технолошко металуршки факултет ул. Карнегијева 4 са назнаком: "Питања за јавну набавку бр.12/2013.“ Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

1.15. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде је минимум 30 дана од дана јавног отварања понуда.
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена, као неисправна.

1.16  МОДЕЛ УГОВОРА

Овлашћено лице понуђача дужно је да модел уговора попуни, потпише и овери,  чиме потврђује да је сагласан са моделом уговора. 
Подаци унети у модел уговора морају се слагати са подацима наведеним у понуди. 

1.17.	  ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

Оквирни рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о избору најповољније понуде је 5 дана од дана јавног отварања понуда.

Одлуку о избору најповољније понуде, Наручилац ће достaвити свим понуђачима у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке.

У случају да понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. Само закључен уговор сматраће се званичном обавезом наручиоца и никакве активности се не могу започети пре него што уговор буде закључен.
Уговор са најповољнијим понуђачем биће закључен после истека рока за подношење захтева за заштиту права понуђача.

1.18.	  ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу непосредно или поштом препоручено са повратницом, а може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, уз уплату прописане таксе у износу од 40.000,00 рсд. ( број жиро рачуна : 840-742221843-57, позив на број 50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке  на коју се односи, корисник: буџет РС)
 Копију захтева за заштиту права подносилац захтева истовремено доставља Републичкој комисији.
Рок и начин подношења захтева за заштиту права је утврђен у чл. 149.Закона о јавним набавкама. 
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац ће обавестити све учеснике у поступку јавне набавке, у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева.

II. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ по чл. 75. и чл.76.

Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама.

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако:

1.	је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.
2.	да понуђач или његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, против животне средине, примања или давања мита, преваре.
3.	да му није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време објавњивања позива за подношење понуда предмет јавне набавке.
4.	је за текућу годину  измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
5.	При састављању понуде изричито  наведе да ће поштовати обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.

III.  У П У Т С Т В О
ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УСЛОВА ОДРЕЂЕНИХ КОНКУРСНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ:
Понуђач доказује достављањем следећих доказа уз понуду:
1.	Извод из регистра надлежног органа
2.	Извод из казнене евиденције МУП, Уверење надлежног суда.
3.	Потврде Привредног и Прекршајног суда или АПР
4.	Потврда пореске управе /Потврда надлежног органа локалне самоуправе или потврда Агенције за приватизацију ако је у поступку приватизације.
5.	Изјава о поштованју обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду , запошљавању и условима рада и заштити животне средине.

ОБРАЗАЦ 1.

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 

При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца, упознати смо са свим условима наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће доказе о испуњености обавезних услова:

Ред. бр.	НАЗИВ ДОКУМЕНТА - ОБРАСЦА			
1.	Извод из регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре.	да	не	
2.	ОБРАЗАЦ 1 -  Образац за оцену испуњености услова	да	не	
3.	ОБРАЗАЦ 2 - Изјава о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама и средствима финансијског обезбеђења 	да	не	
4.	ОБРАЗАЦ  3 -  Образац понуде.	да	не	
5.	ОБРАЗАЦ  4 -  Образац структуре цене	да	не	
6.	ОБРАЗАЦ  5 -  Општи подаци о понуђачу.	да	не	
7.	ОБРАЗАЦ  6 – Изјава понуђача о прихватању услова из јавног 
                            позива и конкурсне документације	да	не	
8.	ОБРАЗАЦ  7 - Модел уговора.	да	не	
9.	ОБРАЗАЦ  8 – Изјава  Понуђача о независној понуди	да	не	
10.	ОБРАЗАЦ  9 -  Посебно исказани трошкови понуде	да	не	
11.	ОБРАЗАЦ 10-Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важечих прописа 	да	не	

НАПОМЕНА:	- Образац оверава овлашћено лице понуђача 	

	
 
Датум:    _______________		ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА	

ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА	
	М. П		

ОБРАЗАЦ 2.
И З Ј А В А
О испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама 
и средствима финансијског обезбеђења
Јавна набавка мале вредности број: 12/2013
5.	Предмет јавне набавке: Партија 1-Набавка  Уређај са интегрисаним извором напајања и мултиметром, Партија 2 -  МикроМист Небулизер (Г3266 – 80003) за Агилент ИЦП – МС 7500 це и Партија 3 - Стона центрифуга за лабораторијски рад на  Технолошко металуршком факултету у Београду

Понуђач ________________________ ул._________________ из ________________ потврђује под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да за наведену јавну набавку, поред тражених минималних услова из конкурсне документације, испуњава и следеће услове:
1.	да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2.	да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривичнодело преваре;
3.	да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда ;
4.	да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
5.	да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.
6.	да ће у року од 3 (три) дана  након избора најповољније понуде,  доставити оригинале или оверене фотокопије свих доказа наведених у поглављу III. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ по чл. 75.
Докази о испуњености услова под тачком 2) и 4) не могу бити старији од 2 ( два) месеца пре отварања похуда .
Доказ о испуњености услова под тачком 3) мора бити издат после дана објављивања јавног позива.
Докази о испуњеним условима могу се доставити у неовереним копијама Изабрани понуђач ће у року који одреди наручилац, а не дужем од три дана од дана пријема позива наручиоца, доставити оригинал или оверену копију, на увид, напред наведених доказа о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама.
Наручилац задржава право провере наведених докумената.Уколико се приликом провере установи да копија траженог документа не одговара оригиналу тог документа, понуда ће бити одбијена у смислу чл.106. Закона.

Датум:    _______________		ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА	

ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА	
	М. П		

ОБРАЗАЦ 3

6.	На основу позива за достављање понуда у поступку јавне набавке                                              мале вредности бр.12/2013 чији је предмет набавка  Уређај са интегрисаним извором напајања и мултиметром,  МикроМист Небулизер (Г3266 – 80003) за Агилент ИЦП – МС 7500 це и Стона центрифуга за лабораторијски рад на  Технолошко металуршком факултету у Београду,  д о с т а в љ а м о 
 
                                                                            П О Н У Д У
 
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
Назив понуђача:_________________________________________________________
Седиште и адреса понуђача: :______________________________________________
Матични број _________________________________, ПИБ ____________________
Текући рачун ___________________________________

1. Да квалитетно извршимо све испоруке у складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на следећи начин:

а) самостално      б) са подизвођачем                            

Патрија 1:
Р.бр 	Опис	Количина (ком)	Цена 	Износ  РСД	
1.	
Уређај са интегрисаним  извором напајања и мултиметром са следећим техничким описом: Опсег струје -1 µА до 1 А, снага 20W, могућност I – V карактеризације U/I: RS232, IEEE-488,  стандардна опрема: 8605 сонде,  LabView Software driver, LabTracer Softwarw..
	1			
Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а:		
Укупна вредност ПДВ-а по стопи од 20%:		
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом		
Словима:	

2.  Рок испоруке  добара:  _____ ( _____________)                                                 

3.  Уз понуду прилажемо прилоге и обрасце тражене конкурсном документацијом

4.  Важност понуде: ____  ( ______________ ) дана од дана отварања понуда ( минимално 30 дана )
  
7.  Начин плаћања: 
     Уплата прве рате  од 200.000,00 динара у року  од 3 (три) дана од потписивања Уговора  и уплата друге рате у износу од ___________ (_________________)  динара, у року од__________  (_____________) дана од потписивања Уговора.
			                         словима

Партија 2:
Р.бр 	Опис	Количина (ком)	Цена/ком 	Износ  РСД	
1.	”MikroMist Nebulizer (G3266-80003)“ за „Agilent ICP-MS 7500ce“
	1			
Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а:		
Укупна вредност ПДВ-а по стопи од 20%:		
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом		
Словима:	

2.  Рок испоруке  добара:  _____ ( _____________)                                                 

3.  Уз понуду прилажемо прилоге и обрасце тражене конкурсном документацијом

4.  Важност понуде: ____  ( ______________ ) дана од дана отварања понуда ( минимално 30 дана )
  
7.  Начин плаћања: 
     Уплата аванса  од 100 %  након потписивања Уговора.

Партија 3:
Р.бр 	Опис	Количина (ком)	Цена 	Износ  РСД	
1.	Stona centrifuga za laboratorijski rad sa sledećim karakteristikama:
Tihog rada, tj. Jačina zvuka u punom radu je <51db (A);
Sa indukcionim motorom tj. bez četkica;
Sa potenciometrima;
Sa fiksnim rotorom kapaciteta 6 x 85ml
Sa  brzinom obrtaja ponuđenog fiksnog rotora od 100 do 11,000rpm;
Sa samopodešavanjem brzine obrtaja prema zadatoj sili potiska (RCF);
Sila potiska (RCF) za ponuđeni swing-out rotor je max 15,550 x g;
Mogućnost selektovanja vremena centrifugiranja 1-99 minuta, sa short-spinom za kraća centrifugiranja;
Mogućnost definisanja i čuvanja do 35 korisničkih programa.
Mogućnost podešavanja sile ubrzavanja i kočenja u max 10 koraka, da bi se zaštitili osetljivi uzorci.
Broj mesta  na adapterima  
-za epruvete od 1.5/2.0 ml  je: 4 po adapeteru, odnosno max 24 po rotoru;
-za epruvete od 7-15 ml  je: 2 po adapeteru, odnosno max 12 po rotoru;
-za konusne epruvete od 50 ml  je: 1 po adapeteru, odnosno max 6 po rotoru;
Fixni rotor   zapremine 6 x 85ml;
Komplet adaptera za epruvete  od 1.5/2.0ml, 7-15ml i 50ml;
Elektronski sistem detekcije disbalansa i prepoznavanja rotora:
Mogućnost  mehaničkog otvaranja poklopca u slučaju nestanka  struje;
Garancija je 12 meseci.
Električno napajanje: 220 V/ 50 Hz
Max Snaga: 900 W
Dimenzije (Š x D x V): 466 x 496 x 337 mm
Masa bez rotora: 55 kg	1			
Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а:		
Укупна вредност ПДВ-а по стопи од 20%:		
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом		
Словима:	

2.  Рок испоруке  добара:  _____ ( _____________)                                                 

3.  Уз понуду прилажемо прилоге и обрасце тражене конкурсном документацијом

4.  Важност понуде: ____  ( ______________ ) дана од дана отварања понуда ( минимално 30 дана )
  
7.  Начин плаћања: 
     Уплата аванса  од 100% након потписивања Уговора.

Датум:    _______________		ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА	

ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА	
	М. П		

ОБРАЗАЦ 4

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Укупна вредност услуге изражена у динарима без ПДВ-а:	дин.	
Укупна вредност  20% ПДВ-а:	дин.	
Укупна вредност услуге  изражена у динарима са ПДВ-ом	дин.	
Словима:	

Датум:    _______________		ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА	

ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА	
	М. П		

Напомена:	Образац 4 – Образац структуре цене – Техничка спецификација услуге   је у ствари предмет јавне набавке и исту  припрема комисија за јавну набавку на основу  финансијског плана и плана набавке за 2013. годину.	

ОБРАЗАЦ 5.

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача		
Седиште и адреса Понуђача		
Одговорно лице (потписник уговора)		
Особа за контакт		
Телефон		
Телефакс		
Е-mail		
Текући рачун предузећа и банка		
Матични број понуђача		
Порески број предузећа – ПИБ		
ПДВ број		

Датум:    _______________		ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА	

ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА	
	М. П		

                                                                 
                                                                                                    ОБРАЗАЦ 6.

И  З  Ј  А  В  А 
О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Понуђач ____________________________________________________________
                                                              (уписати назив понуђача)
овом изјавом потврђује да у  потпуности прихвата услове из конкурсне документације јавне набавке мале вредности изражене у три  партије. на  Технолошко металуршком факултету у Београду  бр. 12/2013.
 
Сагласни смо да наша понуда не буде прихваћена уколико не испуњава неки од тражених услова.

Дана, __________________2013. године

                                                                                                 ПОНУЂАЧ
                                                                                  м.п.             ____________________________                                                                          
                                                                                                   ( потпис овлашћеног лица)

ОБРАЗАЦ 7.

МОДЕЛ УГОВОРА
7.	За  набавку добара:  Уређај са интегрисаним извором напајања и мултиметром и МикроМист Небулизер (Г3266 – 80003) за Агилент ИЦП – МС 7500 це и Стона центрифуга за лабораторијски рад на  Технолошко металуршком факултету у Београду
Уговорне стране :

1.	Универзитет у Београду, Технолошко металуршки факултет из Београда ул. Карнегијева бр. 4 , матични број 07032552, ПИБ 100123813, коју заступа Декан  Проф. др Ђорђе Јанаћковић,  у даљем тексту Наручилац  
и

2.	Понуђач _______________________, ________________, ул. _____________________бр. _____, матични број _____________, ПИБ ________________, рачун бр. _________________  код пословне банке _____________________, које заступа директор _______________________, у даљем тексту Понуђач

Предмет Уговора

Члан 1.

8.	Предмет овог Уговора је набавка добара:  Уређај са интегрисаним извором напајања и мултиметром и МикроМист Небулизер (Г3266 – 80003) за Агилент ИЦП – МС 7500 це и Стона центрифуга за лабораторијски рад на  Технолошко металуршком факултету у Београду, која је предмет набавке мале вредности  бр.12 /2013. од 18.11.2013. године. 

Члан 2.
Обим  услуге
Понуђач ће испоручити добра  Наручиоцу у складу са утврђеном динамиком, у свему према спецификацији Наручиоца из позива од _____________(уписати датум пријема конкурсне документације) године и усвојеној Понуђачевој понуди заведеној код Наручиоца под бр. _______________________(уписаће се број и датум понуде) године.

Члан 3.
Уговорена цена
 
Наручилац се обавезује да Понуђачу на име  цене уређаја  која је предмет овог Уговора исплати  износ  од _______________(уписати износ понуде са  ПДВ-ом) рсд, односно износ од _______________(уписати износ понуде без  ПДВ-а) рсд. Уколико дође до значајних промена  услова испоруке уређаја која је  предмет овог Уговора, уговорне стране су сагласне да споразумно склопе Анекс овог Уговора у складу са новонасталим околностима.

Члан 4.
Рок  испоруке

Рок  испоруке: до 90 дана од дана потписивања уговора.

Члан 5.
Утврђивање квалитета
	
	Понуђач за испоруку уређаја  се обавезује да ће приликом испоруке  Наручиоцу  поступити према понуди и условвима Конкурсне документације. 

Члан 6.
Надлежност суда

	Све евентуалне спорове који настану у вези са реализацијом овог Уговора уговорне стране су сагласне да решавају мирним путем, а уколико то није могуће спор ће се поверити на решавање Привредном суду у Београду.

Члан 7.
Остале одредбе

	Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два).

	
НАРУЧИЛАЦ:	МП	МП	ПОНУЂАЧ:	
Декан 
 Проф.др Ђорђе Јанаћковић				

------------------------------------                                                       -----------------------------------

                                                                                                  Потпис овлашћеног лица

Датум:					

ОБРАЗАЦ 8

МЕМОРАНДУМ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА : ____________________________

АДРЕСА ПОНУЂАЧА : __________________________

Матични број : ____________________________________

На основу чл. 120.Закона о јавним набавкама ( Сл. Гласник РС бр.124/2012 )

_________________________________________________________подноси :
                                         ( назив понуђача )

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је

__________________________________________________iz ____________________

(назив понуђача)                                                                        ( седиште понуђача)

Понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

                                                                                            Потпис и печат

                                                              М.П.     ________________________________
                                                                                      (потпис овлашћеног лица)

						                

   ОБРАЗАЦ 9

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Трошкови припремања понуде (израда узорака и сл.)	
____________________________рсд.	
Трошкови прибављања средстава обезбеђења и сл.	                                                                                    
____________________________рсд.	

У обрасцу посебно исказати трошкове припремања понуде, уписати све трошкове које је понуђач имао у припремању понуде.

Трошкове припремања понуде сноси понуђач.

						          Потпис и печат

					____________________________________
                                                 М.П.               (потпис овлашћеног лица)

ОБРАЗАЦ  10

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Под материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је

-------------------------------------------------- из --------------------------------------
                      (назив понуђача)                                         (седиште понуђача)

	Поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине. 	

							Потпис и печат

				М.П.               ---------------------------------

						  (потпис овлашћеног лица)