	
[image: image2.jpg]



	

	Студијски програм
	Хемијско инжењерство, Профил: Контрола квалитета

	Назив предмета
	Хемијске методе за контролу и праћење процеса

	Наставник
	Др Љубинка В. Рајаковић, Др Александра А. Перић-Грујић 

	Статус предмета
	Обавезни предмет за профил, мастер V година, 2+2

	Број ЕСПБ
	4 

	Услов
	/

	Циљ предмета

 

   
	Циљ курса је да студенти, прошире знања стечена у оквиру основних инжењерских дисциплина као што су технолошки процеси и инструменталне методе хемијске анализе, да те две дисциплине укрсти и примени у анализи, контроли и праћењу хемијских процеса. 

	Исход предмета
 

  
	Студенти ће научити да изаберу и примене савремене хемијске методе анализе за процесну on-line контролу технолошких процеса (квалитет материјала и праћење параметара битних за контролу процеса).

	Садржај предмета
Теоријска настава
 

 

 

 
Практична настава
 
	I. УВОД

Концепт аутоматских аналитичких система од мерења улазних параметара, уградње аналитичких мерача у линију технолошког процеса, транспорта узорка у проточном систему, централне контроле и мерења излазних параметара. 

Преглед савремених аналитичких метода и техника за хемијска мерења, контролу и прађење процеса у хемијској индустрији. Преглед апарата, инструмената, уређаја, мерача  и сензора. Преглед метода и техника по осетљивости. Избор метода. Критеријуми за избор метода. Оцена, заснованост и применљивост метода хемијске анализе. Осетљивост, селективност и границе одређивања. 

II. ХЕМИЈСКЕ МЕТОДЕ ЗА КОНТРОЛУ И ПРАЋЕЊЕ ПРОЦЕСА 
Преглед савремених инструменталних метода и примена за контролу и праћење процеса у хемијској индустрији.
On line технике: Континуална проточна анализа (CFA), Проточна инјекциона анализа (FIA) и процесна динамичка анализа 
Уградни инструменти, апарати, мерачи, сензори (pH-метри, јон-селективне електроде, мерачи кисеоника, мерачи проводљивости). Преглед основних карактеристика: висока тачност при ниским концентрацијама, кратко време одзива, алармирање (губитак узорка, губитак реагенса, прекорачење компензационог опсега, губитак напајања, температура кућишта), компаративна анализа са паралелно уграђеним референтним систем. 
Оптички уградни апарати: рефрактометри, фотометри. 
Хемијски сензори: оптички, полупроводнички, гасни, пиезоелектрични.

Комбиноване, купловане технике и остале технике

III. ПРИМЕНА хемијских метода за контролу и праћење процеса: 
Праћење технолошких процеса у хемијској индустрији (процес производње воде за пиће, системи за пречишћавање отпадних вода, системи за добијање ултра чистих вода у термоенергетским објектима), пречишћавање ваздуха.

Мерење контролних параметара за праћење квалитета воде помоћу портабл уређаја (pH, проводњивост, садржај кисеоника). Упознавање студената са радом једног термоенергетског постројења и радом линије за хемијску припрему воде. Праћење процеса пречишћавања воде (HPK) мерачима и сензорима за мерење: pH, проводљивости, садржаја натријума, хлорида и силицијума који представљају индикаторе квалитета, а граничне вредности  ових параметара представљају покретаче брзих акција за отклањање неправилног рада система.

	Литература
	Ј.Мишовић, Т.Аст, Инструменталне методе хемијске анализе, ТМФ, Београд, 1987

М.С.Јовановић, Електроаналитичка хемија, Завод за уџбенике РС, Београд, 1995

Љ.Рајаковић, Збирка задатака из аналитичке хемије, ТМФ, Београд, 2005

G.Schwedt, The Essential Guide to Analytical Chemistry, John Wiley & Sons, New York, 2004

	Број часова активне наставе
	Теоријска настава: 30
	Практична настава: 30 

	Методе извођења наставе: Предавања (класичан начин, PPT), тест, домаћи задатак, експерименталне вежбе. 

	Оцена знања (максимални број поена 100)

	Предиспитне обавезе: /
	Поена
	Завршни испит
	Поена

	Активност у току предавања
	20
	Семинарски рад
	20

	Тест
	20
	PPT презентација
	20

	Практична настава
	20


[image: image1]